RSLogix500 Niveau 1

Présentation du matériel :

- Racks, châssis, alimentation, unité centrale, carte E/S, …

Structure interne des automates SLC500 :

- Fichiers de données, les différents types de variables.

- Adressage des variables, des E/S.

- Fichiers programme, méthode d’exécution du programme.

- Présentation du cycle automate.

- Parallèle schéma électrique / schéma à contacts.

Premières manipulations :

- Démarrage de la console.

- Initialisation de la mémoire automate ; passage en RUN, en STOP.

- Saisie d’un premier schéma et simulation.

- Impression d’un programme.

Schémas logiques de base :

- Schémas représentants les fonctions logiques OU, ET, NON.

- AUTO alimentation : priorité à la marche, à l’arrêt.

- Fonctions de mémorisation : bobines LATCH et UNLATCH.

- Utilité et utilisation des bits internes.

- Création d’un front montant, d’un front descendant, utilisation de l’instruction front intégrée.

- Visualisation et modification de variables.

Instructions de temporisation et de comptage :

- Principe de fonctionnement des temporisations travail, repos et cumulée.

- Chaînage de temporisations, …

- Utilisation des temporisation dans un programme.

- Modification de la valeur de présélection.

- Principe de fonctionnement des compteurs, intérêt.

- Utilisation d’un compteur dans un programme.

- Présentation des blocs de comparaisons.

- Exercices.

Fonctions console :

- Transfert d’un programme entre la console de programmation et l’automate.

- Sauvegarde et restitution d’un programme sur disquette.

- Symbolisation de variables et commentaires de programme.

Recherche de variables dans l’automate :

- Utilisation des références croisées.

Conversion d’un grafcet en schéma à contacts :

- Principe de conversion, mise au point.

- Exemples et exercices de conversion, mise au point.

- Utilisation des instructions séquenceurs.

Utilisation des bits et mots système :

- Lecture du temps de scrutation automate.

- Paramétrage du chien de garde.

- Détection d’un passage en RUN de l’automate.

Travail sur mots :

- Fonctions arithmétiques sur les mots.

- Fonctions logiques sur les mots.

- …

Cette partie sera plus ou moins développée suivant l’avancement du groupe.

RSLogix500 Niveau 2

Travail sur les mots :

- Configuration des entiers et des flottants.

- Calculs arithmétiques, logiques et décalages.

- Adressage indirect.

- Adressage indexé sur un cycle (COP et FLL).

- Adressage indexé sur plusieurs cycles (Piles FIFO et LIFO).

- …

E/S Analogiques :

- Câblage et adressage des E/S analogiques.

- Lecture / écriture des voies analogiques.

- Mise à l’échelle et calcul de seuils.

Réseau DH+ :

- Configuration matérielle, logicielle et câblage.

- Paramétrage des blocs de communication MSG.

- Réalisation d’échanges.

Structuration programme :

- Définition d’un label, saut à un label.

- Intérêt et utilisation des relais maîtres (MCR).

- Pilotage des E/S immédiates (IIM et IOM).

- Mise en œuvre d’une interruption temporelle.

- Mise en œuvre d’une interruption sur entrée ToR.