RSView32

Modes de communication

- Rappels sur les communications série RS232, Boucle de courant, RS422, RS485

- Supports physiques et caractéristiques principales (distance, vitesse, câble, connectique)

- Protocoles SIEMENS S5, S7-200, S7-300/400

- Autres protocoles (SCHNEIDER, AB…)

Base de données

- Définition des équipements, paramétrage des communications

- Définition des variables à échanger, paramétrage des seuils, fonctionnement en L/E…

Etude des fonctionnalités

- Réglages divers : langues, format date/heure, disposition des fenêtres, vue par défaut, type d’imprimante, mot de passe…

- Déclaration des zones de communication :

Zones d’interface (contrats, horodatage, réveil…)

Tables des messages d’alarme/événement

Tables d’acquittement…

- Affectation de fonctions aux touches du clavier

- Création des messages d’événement et d’alarme

- Imagerie :	Insertion de textes ou d’images BITMAP

Création de liens en L/E sur des variables de la base de données

Mise en place de diagrammes et histogrammes

Gestion de recettes

Définition des touches du clavier

Enchaînement de vues

Création et utilisation des listes de symboles

- Création de fonctions