DeviceNet
- Caractéristiques du réseau DeviceNet
- Installation et câblage
- Mise en œuvre du logiciel RSNetworx pour DeviceNet dans le cadre de la maintenance de l'installation
- Configurations matérielles
- Configurations logicielles
- Communications avec les automates SLC 500 et PLC-5
- Procédures de sauvegarde et chargements
- Echanges entre produits divers
- Diagnostics de fonctionnement
- Principe de fonctionnement du réseau DeviceNet
- Topologies et câblage
- Mise en œuvre du logiciel RSNetworx pour DeviceNet
- Traitement des demandes par l'automate
- Chronogrammes de fonctionnement
- Utilisation des bits de contrôle des instructions BTR et BTW
- Mise en œuvre du réseau DeviceNet
- Echanges entre produits divers
- Calcul des temps de transmission
- Optimisation de l'utilisation du réseau
- Diagnostics de fonctionnement

ControlNet
- Principe de fonctionnement du réseau ControlNet
- Topologies et câblage
- Mise en œuvre du logiciel RSNetworx
- Traitement des demandes par l'automate
- Chronogrammes de fonctionnement
- Utilisation des bits de contrôle de l'instruction MSG
- Mise en œuvre du réseau ControlNet
- Calcul des temps de transmission
- Optimisation de l'utilisation du réseau
- Diagnostics de fonctionnement
- Analyse des signaux ControlNet
- Utilisation de l'analyseur du réseau ControlNet

Ethernet TCP/IP
- Principe de base du réseau Ethernet
- Topologies et câblage, les routeurs, les ponts
- Le protocole TCP/IP (les couches ISO)
- Le langage des automates Rockwell Automation (PCCC / SCCC)
- Les couches applications : CSP / EPIC
- Configuration du service TCP/IP sur PC 
- Configuration des voies TCP/IP sur automate
- Utilisation des Bits de contrôle de l'instruction MSG
- Optimisation de l'utilisation du réseau
- Diagnostics de fonctionnement