# CONCEPT Niveau 1

Atelier logiciel CONCEPT

Gestion de projets

### Connexion automate via MODBUS, MODBUS+ ou TCP/IP et définition du niveau d’accès

Utilisation du simulateur intégré

Configuration automates et des Entrées/Sorties

Editeur de variables localisées ou non, de constantes

Programme :	Structuration en groupes et sections

Ordre d’exécution

Langages supportés

Ecriture / Modification / Visualisation dynamique

Transferts d’application : Lecture, chargement

Editeur de données de référence : Visualisation, modification et forçage de variables

Recherche de variables par références croisées

Sauvegarde

Impression

#### Présentation rapide des différents langages

Mise en œuvre, transfert et mise au point d’une section simple par langage

#### Langage FBD

Jeu d’instruction de base :	Logique de base, détections de fronts

Temporisations, compteurs et comparaisons

Opérations sur mots :	Arithmétique de base

Opérations de conversion, transcodage

Travail sur tables

Indexation des variables

Présentation succincte des différentes bibliothèques mises à disposition

Ordre d’exécution des fonctions

#### Outils DFB Concept

Définition de l’interface d’entrées, sorties

Définition des variables et constantes

Ecriture des sections de code en FBD

Sauvegarde locale au projet ou globale à CONCEPT

Appel d’une DFB et paramétrage