INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Généralités

Communications :

Liaisons série et parallèle

Structure d’une communication série

Standards de réseaux locaux industriels

RS232, boucle de courant, RS422, RS485

Standard ETHERNET

Protocoles :

Définition d’un protocole

Etude du protocole standard JBUS (MODBUS)

Liste des requêtes

Détail des trames correspondantes

Supports physiques admis

Equipements accessibles

Présentation des différents protocoles selon les fabricants d’équipements industriels (UniTelway, PROFIBUS, ASI …)

Mise en œuvre de liaisons :

Récupération de données Automate vers PC

DDE :	Définition des paramètres APPLICATION, TOPIC et ITEM

Notion de CLIENT/SERVEUR

Valeurs à utiliser en fonctions de différents logiciels

Définition des noms de partage pour utilisation en réseau

Intégration en local dans EXCEL ou VB via la DDE

Intégration distante via le NetDDE sous ETHERNET

Visual Basic

Introduction à l’environnement de programmation :

Eléments de l’environnement de programmation :

Saisie et exécution des programmes.

Eléments du langage :

Types de données : Constantes, Variables, Tableaux

Déclaration et portée des variables

Règle d’écriture et nomenclature des objets

Instructions de structuration

Gestion des erreurs

Procédures et fonctions : appel et passage d’argument

Principaux contrôles et méthodes associées :

Etiquette, zone de texte, cadre, boutons, contrôles graphiques, minuterie (TIMER) …

Propriétés et méthodes associés aux échanges DDE/NetDDE et OPC

Utilisation des ports de communication série (COM1, COM2) :

Principe des échanges par liaison série, paramétrage

Le contrôle de communication MSCOM

Propriétés, événements et méthodes

Mise en œuvre

Récupération de données issues d’équipement dialoguant en MODBUS

Extraction des valeurs de variables

Traitement des données : textuel, graphique, archivage, exportation dynamique

Supervision de process

Structure d'une supervision

Architecture centrée autour d'une base de données alimentée par les équipements

Tâche visuelle: Imagerie

Tâche de fond: Archivage de données, Recettes, Liens DDE…

Base de données

Drivers de communications: définitions de ports, équipements et trames

Mise en œuvre via DDE, NetDDE ou OPC

Création des variables et attributions de leurs paramètres:

Adressage physique, limites, seuils d'alarme, mise à l'échelle, archivage…

Imagerie

Outils de dessin vectoriel

Mise en place d'images au format BITMAP

Tracé de courbes temps réel ou d'archive

Fenêtre ou vue d'alarmes

Importation de fichiers

Propriétés statiques et dynamiques des objets:

Couleur, taille, position, commande…

Création et utilisation de bibliothèques

Langage de commandes exécuté cycliquement ou sur évènement

Autres fonctionnalités

Liens DDE:	Notion de client/serveur

Définitions des requêtes

Utilisation à travers des logiciels tels qu'EXCEL, VISUAL BASIC…

Recettes:	Définitions des variables devant y figurer

Fonctions UPLOAD et DOWNLOAD de recettes

Divers:		Fonctionnement en réseau

Liens SQL/ODBC sur les bases de données relationnelles