# MODSOFT Niveau 1

Présentation de la gamme

Unités centrales :	Types, versions logicielles, mémoires, batterie,

Ports de communication, réseaux

Architecture :		Mono ou multi-racks en local ou déporté

E/S séries 800, 200, 300 et 500

Cartes spéciales :	Analogiques, comptage rapide…

Adressage des cartes, codage, câblage

Syntaxes des variables

Atelier logiciel MODSOFT

- Lancement du logiciel par niveau d’intervention

- Ergonomie

- Description des fonctionnalités

Système d’aide en ligne

Gestion des projets :		Nouveau, Ouverture, Sauvegarde

Modes mise au point :	Mixte par rapport à un projet

-> 984 par rapport à un automate à définir

Transferts

- Présentation de la configuration d’un automate

Type de CPU, adressage des variables, nombres de segments et d’emplacements d’E/S

Affectation des entrées/sorties

Paramétrage des ports de communication

Configuration du SCHEDULER

Connexion physique et logicielle à un automate

- Editeur de segments

- Editeur de réseaux

- Langage à contacts

Relayage de base :	Contacts NO/NF, bobines

Temporisations, compteurs et décompteurs

Comparaisons

- Mode mise au point

Visualisation dynamique du programme

Recherche de variables

Visualisation, modification, forçage de variables

Ecrans de données : constitution des variables, sauvegarde et restitution

Informations générales sur l’automate connecté

Définition et utilisation des mots d’état