PILZ Niveau 1

## Présentation de l’automate programmable

- Alimentation

- Unité centrale : principe de fonctionnement, voyants de signalisation, mémoire

- Cartes d’entrées/sorties TOR et analogiques, câblage

- Coupleurs spécifiques

- Mode de communication et raccordement PC/automate

Installation et présentation des logiciels sous DOS et sous WINDOWS

- Structuration projet

- Configuration de l’automate

Codage des variables

- Codage des entrées/sorties, et variables internes

- Définition des différents formats de variables, codification et adressage

Structuration programme

- Explications du cycle de fonctionnement de l’automate et de la structuration programme

- Passage en revue des différents types de blocs (OB, PB, FB, SB, DB)

- Appels conditionnels et inconditionnels de blocs

- Appel d’un bloc de données, adressage des variables

- Présentations des principaux blocs liés à la sécurité :

- Fonctionnalités, paramétrage, appel, exploitation et diagnostic

Schémas logiques de base : (contact et liste d’instructions)

- Fonctions logiques OU, ET, NON

- Fonctions de mémorisation : SET et RESET

- Blocs de temporisation et de comptage

- Comparaisons : principe de fonctionnement

Visualisation, modification, forçage de variables

Visualisation dynamique programme

Diagnostic matériel et logiciel

- Classes d’erreur et détails

Références croisées

Transfert, sauvegarde, restitution de programme