PROFACE

Présentation de la gamme :

Afficheurs de texte, de ligne

Pupitres graphiques / tactiles

Présentation des principales caractéristiques

Modes de communication :

Rappels sur les communications série RS232, Boucle de courant, RS422, RS485

Supports physiques et caractéristiques principales (distance, vitesse, câble, connectique)

Protocoles SIEMENS S5, S7-200, S7-300/400

Autres protocoles (SCHNEIDER, AB…)

Structure d'une supervision

Architecture centrée autour d'une base de données alimentée par les équipements

Tâche visuelle: Imagerie

Tâche de fond: Archivage de données, Recettes…

Base de données

Drivers de communications: définitions de ports, équipements et trames

Création des variables et attributions de leurs paramètres:

Adressage physique, limites, seuils d'alarme, mise à l'échelle, archivage…

Imagerie

Outils de dessin vectoriel

Mise en place d'images au format BITMAP

Propriétés statiques et dynamiques des objets:

Couleur, taille, position, commande…

Création de liens en L/E sur des variables de la base de données

Tracé de courbes temps réel ou d'archive

Fenêtre ou vue d'alarmes

Gestion de recettes

Définition des touches du clavier

Enchaînement de vues

Importation de fichiers

Création et utilisation de bibliothèques

Langage de commandes exécuté cycliquement ou sur évènement