SIEMENS ASI

- Présentation générale de la norme Asi

- Présentation détaillée de Asi

- L’architecture maître(s)/esclaves

- Description des maîtres

- Description des esclaves : Stations d’entrées/sorties;

- Principe de la communication entre maître et esclaves

- Règles à respecter pour la conception d’un réseau Asi

- Paramétrage; programmation et mise en service d’un réseau ASI sous STEP7

- Définition et paramétrage d’un maître Asi

- Définition et paramétrage d’un réseau Asi

- Définition et paramétrage d’un ou plusieurs esclaves Asi

- Mise en service de l’ensemble configuré

- Utilisation des outils et fonctions de diagnostics pour déterminer l’état de fonctionnement des différents partenaires sur le réseau Asi.

- Programmation d’action en réaction à une panne (déconnexion d’un esclave)