# SIEMENS PROFIBUS

Possibilités de communication des automates S7 équipés de CP PROFIBUS

# Configuration d’un réseau PROFIBUS (logiciel NETPRO)

Création d’un sous–réseau PROFIBUS, définition de ses propriétés

Entrée d’un CP PROFIBUS dans la configuration matérielle

Connexion d’une station SIMATIC au sous–réseau PROFIBUS

Configuration des services de communication

Charger la configuration sur le système cible

# Mode maître DP

Fonctionnement en mode maître DP d’un automate équipé d’un CP PROFIBUS

Zone d’entrée/sortie DP de la CPU

Configuration et paramétrage du système maître

Programmation de la communication

Communication avec un maître DP

Lecture de données d’entrée/sortie en tant que maître DP

# Mode esclave DP

Fonctionnement en mode esclave d’un automate équipé d’un CP PROFIBUS

Zone de données DP de la CPU

Initialisation et transfert de données via PROFIBUS

Données de diagnostic

Configuration, affectation au maître et mise en service d’un esclave DP

Programmation du mode esclave

# Liaisons FDL et FMS

Configurations de liaison possibles

Liaison spécifiée ou non spécifiée, diffusion générale ou sélective

Interface SEND/RECEIVE ou READ/WRITE sur la CPU

Création d’une liaison FDL/FMS, définition de ses propriétés

Définition des partenaires de liaison

Contrôle de la configuration de liaison

Création du programme utilisateur avec liaisons

Programmation des blocs FC/FB

Blocs FC pour le mode DP :

- FC DP_SEND

- FC DP_RECV

- FC de diagnostic

Blocs FC pour les liaisons FDL (interface SEND/RECEIVE) :

- FC AG_SEND / AG_LSEND

- FC AG_RECV / AG_LRECV

- FC de diagnostic

Blocs FB pour les liaisons FMS (interface READ/WRITE) :

- FB READ

- FB WRITE

- FB de diagnostic

# Diagnostic PROFIBUS NCM S7

Lancement du diagnostic : établir la liaison au CP PROFIBUS

Détermination des états de module

Diagnostic relatif à l’unité

Diagnostic de maître et d’esclave DP

Diagnostic de liaisons FDL/FMS

Diagnostic général d’erreurs à l’aide du tampon de diagnostic

Liste des stations sur PROFIBUS

# Connexion PG/PC

Coupleurs MPI/DP d’une PG/PC : carte intégrée dans PG/PC, carte PCMCIA ou boîtier d’interface

Installation, raccordement et paramétrage

Possibilité de pouvoir accéder à n’importe quel sous-réseau

Paramétrage du routage sous NetPRO

Accès aux automates à travers un logiciel de supervision