STEP 5 Niveau 1

## Présentation de l’automate programmable

- Alimentation

- Unité centrale : principe de fonctionnement, voyants de signalisation, mémoire

- Cartes d’entrées/sorties TOR et analogiques

Présentation du logiciel STEP5

- Présentation de la console, démarrage de DOS ou WINDOWS, STEP5

- Structuration projets

- Configuration de l’automate

Structuration programme

- Explications du cycle de fonctionnement de l’automate et de la structuration programme

- Passage en revue des différents blocs SIEMENS (OB, PB, FB,DB)

Codage des variables

- Codage des entrées/sorties TOR

- Codage des bits internes

Schémas logiques de base : (contact et liste d’instructions)

- Programmes représentant les fonctions logiques OU, ET, NON

- Auto-alimentation : priorité à la marche, à l’arrêt

- Fonctions de mémorisation : SET et RESET

- Utilité et utilisation des bits internes

- Ecriture d ‘un front montant, d’un front descendant

- Visualisation, modification et forçage de variables

Blocs de temporisation et de comptage

- Principe de fonctionnement, paramétrage et utilisation d’une tempo

- Chaînage de blocs

- Utilisation d’un mot comme valeur de présélection, intérêt

- Principe de fonctionnement, paramétrage et utilisation d’un compteur

- Les comparaisons : principe de fonctionnement

- Utilisation des comparaisons en association avec un compteur

Les références croisées

Présentation des OB de démarrage

- Intérêt, utilisation dans un programme

Structuration programme

- Appels conditionnels et inconditionnels de blocs

- Appels de PB

- Présentation des FB

- Appel d’un bloc de données, adressage des variables

Impression du programme

Sauvegarde et restitution de programme sur disquette

# STEP5 Niveau 2

Structure des registres de la CPU

Accumulateurs, registres d’adresse, mot d’état

Rappels sur les variables

Opérations arithmétiques et logiques

Travail avec les accumulateurs

Opérations arithmétiques sur nombres entiers

Opérations logiques et de décalage

Opérations de conversion

DB standards

Création, appels des blocs de données

Adressage des données avec ouverture préalable de bloc

FB paramétrés

Différences avec les PB

Paramétrage de l’interface

Mise en oeuvre

FB système

Parallèle avec les FB

Intérêt et utilisation

Présentation des bibliothèques

Opérations de saut

Instructions de saut conditionnel et inconditionnel

Adressage indirect

Principe de l’adressage indirect

Adressage indirect sur les temporisations, compteurs et blocs

Adressage indirect sur autres variables