WinCC Flexible

Présentation de la gamme :

Afficheurs de texte, de ligne

Pupitres graphiques / tactiles

Systèmes de Runtime

Présentation des principales caractéristiques

Modes de communication :

Protocoles SIEMENS S5, S7-200, S7-300/400

Autres protocoles

Déclaration et configuration de la communication PC/I.H.M et PC/A.P.I.

Etude des fonctionnalités :

Réglages divers : choix des langues, gestion des versions, disposition des fenêtres, vue par défaut, gestion des utilisateurs et mots de passe…

Déclarations des variables, des vues …

Affectation de fonctions aux touches du clavier

Création des messages d’événements systèmes ainsi que d’alarmes analogiques ou T.O.R

Imagerie :	Insertion de textes ou d’images BITMAP

Création de liens en L/E sur des variables de la base de données

Mise en place de diagrammes et histogrammes

Définition des touches du clavier

Enchaînement des vues

Création et utilisation des champs d’E/S graphiques ou symboliques

Création de boutons et réalisation de fonctions

Animation d’objets ….

Paramétrage et transfert d’applications

Utilisation de ProSave